## Pandemie
Pandemie
Im Falle einer Pandemie (beispielsweise SARS, Covid-19) sind Vorkehrungen zu treffen, um zum einen die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter zu sichern und zum anderen den Betrieb aufrecht zu erhalten. Bisherige Keime stellen für Abwasserbehandlungsbetriebe nach derzeitigem Wissen kein erhöhtes Infektionsrisiko dar, wenn die hygienischen Vorschriften eingehalten werden. Aerosolbildung und die Exposition mit Aerosolen ist als Vorsichtmaßnahme aber zu vermeiden.
Mitarbeiterschutz: - Unterweisung in Hygienevorschriften und Sicherheitsvorkehrungen zur Einschränkung des Infektionsrisikos - Minimierung des Publikumsverkehrs (Aushänge bei Toren, Anlieferung und Warenannahme, Ware wird nicht gegengezeichnet) - Sicherheitsabstände zu anderen Personen von 1 m - Wenn betrieblich möglich, Reduktion von aktivem Personal, um Infektionsrisiko zu mindern, Personal auf Abruf vorhalten (Kollegen mit verstärktem Risiko einer Infektion sind zu bevorzugen) - Ausreichend Seifen/Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel vorhalten
Für den Fall von Infektionen im Betrieb: - Kollegen, welchen ein Ansteckungsrisiko durch persönlichen Kontakt haben, nach Absprache mit den Behörden (Gesundheitsamt Straubing 09421/973-360) vom Dienst freistellen und unter häusliche Quarantäne stellen - Desinfektion der Arbeitsbereiche des betreffenden Kollegen - nicht infizierte Mitarbeiter auf Abruf einberufen
Notbetrieb: Sollte aufgrund zu vieler infizierter Mitarbeiter kein Regelbetrieb möglich sind, so ist ein Notbetrieb analog dem Wochenenddienst einzurichten. Gefährliche Alleinarbeit ist weiterhin untersagt. Mindestens zwei Mitarbeiter müssen daher auf der Anlage sein und die notwendigen Arbeiten verrichten. Das Wasserwirtschaftsamt (Herr Michael Franz WWA Deggendorf 0991/2504-152) ist über den Notstand zu informieren und weitere Maßnahmen sind mit dem WWA abzustimmen.
Zu involvierende Fachstellen:
Gesundheitsamt Straubing 09421/973-360
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf Michael Franz 0991/2504-152
#