## IQK_Karte 8
IQK-Karte 8 - Probenahme *
Angaben zur Probe:
Betrieb/Anlage/Einleiter:
Anlass der Probenahme:
Umfang der Untersuchung (Parameter):
Art der Probenahme:
manuelle Probenahme | [11 empty] | automatische Probenahme
Hinweis: | weitere Angaben zur Probenahmeart und | [10 empty] | zeitproportional
-zeit sind in der unten aufgeführten Tabelle unbedingt | [11 empty] | volumenproportional
zu vermerken! | [11 empty] | durchflussproportional
Anzahl der Proben
Vorbehandlung: |  |  | keine |  |  |  | gekühlt |  |  |  |  | versetzt mit:
Einfluss von Niederschlägen: |  |  |  |  | ja |  |  |  | nein
Vorort durchgeführte Beurteilungen / Messungen:
Probenahmeort
Probenkennzeichnung
Datum
Stichprobe (Angabe der Uhrzeit)
Qualifizierte Stichprobe (Uhrzeit/Zeitabstände/ Anzahl der Einzelproben)
Mischprobe von - bis (Uhrzeit)
Abs. Stoffe nach |  | h | [ml/l]
Temperatur |  |  | [°C]
pH-Wert
Leitfähigkeit bei Bezugstemperatur |  | °C | [μS/cm]
Sauerstoffgehalt |  |  | [mg/l]
Färbung
Trübung
Geruch
Durchfluss, gemessen |  |  | [Einheit]
Durchfluss, geschätzt **
|  |  |  | vermind. |  | normal | erhöht | vermind. |  | normal |  | erhöht | vermind. | normal | erhöht
* Die in den Normen DIN 38402, Teil 11 ff und DIN EN ISO 5667-13 genannten Hinweise sind zu beachten
** Nicht Zutreffendes streichen
Bemerkungen:
Probenahme wurde durchgeführt von:
Unterschrift
Note on D32: Bitte Stunden eintragen
Note on D35: Bitte Temperatur eintragen
Note on K40: Bitte hier die Einheit z.B. l/s eintragen
Note on P40: Bitte hier die Einheit z.B. l/s eintragen
Note on T40: Bitte hier die Einheit z.B. l/s eintragen