## IQK Karte 5 Verdünnung
IQK-Karte 5 – Plausibilitätsprüfung
Blatt 1 - Verdünnung
Abwasseranlage: |  |  |  | Parameter:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Datum | Probenbe- | Messwert | Verdün- | Messwert | Sollwert | Abweichung |  | Bewertung: | Unterschrift,
| zeichnung | Original- | nungs- | verdünnte | Original- | absolut | relativ | Qualitätsziel | Bemerkung
|  | probe | faktor | Probe | probe |  |  | erfüllt?
[5 empty] | Sp5 x Sp4 | Sp6 - Sp3 | Sp7 x 100 / Sp3
|  | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | %
ACHTUNG! Festgelegte Abweichung eintragen! | Parameter: 5: Festgelegte zulässige Abweichung in %:
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift

## IQK Karte 5 Aufstock_Hersteller
IQK-Karte 5 – Plausibilitätsprüfung
Blatt 2 - Aufstockung (Verwendung von Aufstocklösungen eines Herstellers)
Abwasseranlage: |  |  |  |  | Parameter:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Datum | Probenbe- | Messwert | Konzentra- | Sollwert | Toleranzan- | Untergrenze | Obergrenze | Messwert | Bewertung: | Unterschrift,
| zeichnung | Original- | tionserhö- | aufge- | gabe des | aufgestockter | aufgestockter | aufgestockte | Qualitätsziel | Bemerkung
|  | probe | hung durch | stockte | Herstellers | Messwert | Messwert | Probe | erfüllt?
|  |  | Aufsto- | Lösung | ±
|  |  | ckung | Sp3 + Sp4 |  | Sp5 - Sp6 | Sp5 + Sp6
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift

## IQK Karte 5 Aufstockung
IQK-Karte 5 – Plausibilitätsprüfung
Blatt 3 - Aufstockung
Abwasseranlage: |  |  |  |  | Parameter:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Datum | Probenbe- | Messwert | Volumen | Volumen | Konzentra- | Gesamt- | Sollwert der | Messwert | Abweichung |  | Bewertung | Unterschrift,
| zeichnung | Original- | der | des | tion des | volumen | aufgestockten | der aufge- | absolut | relativ | Qualitätsziel | Bemerkung
|  | probe | Probe | Standards | Standards |  | Probe | stockten |  |  | erfüllt?
[6 empty] | Sp4+Sp5 | (Sp3XSp4+Sp5 | Probe | Sp9-Sp8 | Sp10X
[7 empty] | XSp6)/Sp7 |  |  | 100/Sp8
|  | mg/l | ml | ml | mg/l | ml | mg/l | mg/l | mg/l | %
ACHTUNG! Festgelegte zulässige Abweichung eintragen! | Parameter: 7: Festgelegte zulässige Abweichung in %:
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift