## Dokumentation
IQK-Karte 9 – Prüfmittelüberwachung
Blatt 1 - Dokumentation der Überwachung
Abwasseranlage:
Prüfmittel | Bewertung | Maßnahme | Datum Unterschrift
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift
Note on B3: Bitte den Namen der Abwasseranlage nur hier eintragen. In den restlichen Tabellen wird der Name übernommen.

## Thermoblock
IQK-Karte 9 – Prüfmittelüberwachung
Blatt 2 - Heizgeräte/Thermoblock
Abwasseranlage:
Datum | Thermoblock Nr. | 100 ± 3 °C | 148 ± 3 °C | 150 | Bewertung Unterschrift
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift
Note on C3: Der Anlagenname wird aus Blatt "Dokumentation" übernommen.
Note on F5: Sie müssen hier nur die Temperatur eingeben, der Text ± 3 °C wird autom. eingefügt

## Pipetten
IQK-Karte 9 – Prüfmittelüberwachung
Blatt 3 - Pipetten
Abwasseranlage:
Pipetten Nr.:
Maximalvolumen
in ml
Variabel?
Bemerkung
Prüfvolumen in ml
Messwert 1 in g
Messwert 2 in g
Messwert 3 in g
Messwert 4 in g
Messwert 5 in g
Mittelwert in g
Abweichung zum
Prüfvolumen in %
Qualitätsziel in %
Qualitätsziel erfüllt?
Datum
Unterschrift
Betriebsverantwortliche/r:
Datum, Unterschrift
Geprüftes Volumen | Zulässige Abweichung | Zulässiger Toleranzbereich min max
[ml] | [%] | [g]
0.1 | <=2 | 0.098 | 0.102
0.2 | <=2 | 0.196 | 0.204
0.5 | <=2 | 0.49 | 0.51
1 | <=1 | 0.99 | 1.01
2 | <=1 | 1.98 | 2.02
5 | <=1 | 4.95 | 5.05
Note on C3: Der Anlagenname wird aus Blatt "Dokumentation" übernommen.

## BSB_OXITOP
IQK-Karte 9 - Prüfmittelüberwachung
Blatt 4 - Druckprüfung BSB5 - Messköpfe
Abwasseranlage:
Prüfung der Drucksensor-Messköpfe für BSB5 - Geräte auf Messgenauigkeit mit Druck-Prüfgerät
Die Abweichung darf bei der IQK maximal +/- 3 Digit vom Prüfwert betragen. | [7 empty] | Prüfwert
|  | bei Höhe über NN 300 m |  |  |  | Prüfwert: 38 Digit
|  | bei Höhe über NN 400 m bis 500 m |  |  |  | Prüfwert: 37 Digit
|  | bei Höhe über NN 600 m bis 800 m |  |  |  | Prüfwert: 36 Digit
Datum | Messkopf Nr. | Messwert |  |  | Bewertung: Messkopf im zulässigen Bereich |  | Unterschrift
[5 empty] | Ja | Nein
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
|  |  | -3 | 3
Betriebsverantwortliche/r:
Datum / Unterschrift
Note on D6: Der Anlagenname wird aus Blatt "Dokumentation" übernommen.