## Hinweis
Hinweis zum Einsatz der DWA-Arbeitshilfe "Abwasserabgabe"
Diese Excel-Datei wurde von Lehrern der Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften des DWA-Landesverbandes Bayern nach bestem Wissen und Gewissen programmiert. Sie steht dem Betriebspersonal der bayerischen Abwasseranlagen zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Die Arbeitshilfe ermöglicht es, die voraussichtliche Höhe der Abwasserabgabe zu berechnen. Damit kann z.B. abgeschätzt werden, welche Auswirkungen die Erklärung niedriger Werte nach §4 Abs.5 AbwAG oder die wiederholte Überschreitung von Überwachungswerten auf die Abwasserabgabe haben würden. Für die Richtigkeit der Berechnungsergebnisse wird vom DWA-Landesverband keine Gewährleistung übernommen. Die rechtlich bindende Höhe der Abwasserabgabe wird von der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde ermittelt und dem Betreiber der Abwasseranlage im Bescheid festgesetzt.
Bitte informieren Sie die Geschäftsstelle des DWA-Landesverbandes (info@dwa-bayern.de),
falls Sie Fehler in der Excel-Datei feststellen.
Eine Anleitung der DWA-Arbeitshilfe steht Ihnen als Video auf der Webseite des
DWA-Landesverbandes (www.dwa-bayern.de) zur Verfügung.
Erstellt von der Arbeitsgruppe der Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften:
Manfred Hiemer, Jörg Fella, Heiko Kümpel

## Dateneingabe
|  | DWA-Bayern / Arbeitshilfe zur Berechnung der Abwasserabgabe / Stand: | [5 empty] | 2023-11-15
| Jahr | 2021 |  | Für 2021 keine Werte in der Mappe `Bescheid - Jahresbericht`!
| Jahresschmutzwassermenge |  | m³
| Fremdwassermenge |  | % | 25
| Ausbaugröße |  | EW
Mindestanforderung |  |  | höchster Wert der amtlichen Überwachung |  | Anforderungs- wert |  | einfach
|  | Bescheid |  |  |  | Überschreitung | Nges - NH4-N |  |  |  | RW | Abw
BSB5 |  |  | 0 |  |  |  | Mai - Okt |  | 0 | 2009 | 55832.4 | 83175.96 | Rote Buch | 139008.36
CSB |  |  | 0 |  |  | mehrfach |  |  | 0 | 2010 | 55832.4 | 83175.96 | Rote Buch | 139008.36
NH4-N |  |  | 0 | [6 empty] | 2011 | 55832.4 | 68859.96 | Rote Buch | 124692.36
Nges |  |  | 0 |  |  | einfach |  |  |  | 2012 | 55832.4 | 68859.96 | Rote Buch | 124692.36
Pges |  |  | 0 |  |  | mehrfach | Pges: Überwachungswert entspechend Erklärung/ Antrag des Einleiter |  |  | 2013 | 57979.8 | 80720.77 | Rote Buch | 138700.57
[8 empty] | Mindestanforderungen |  | 2014 | 0 | 53398.68 | Rote Buch | 53398.68
|  |  | ja |  |  |  | Mai - Okt
Messprogramm |  | nein | nein | Nges |  |  | ganzjährig |  |  | 2014 | 0 | 53398.68 | Rote Buch | 53398.68
[8 empty] | Einzugsgebiet von Seen |  | 2015 | 0 | 60073.52 | Rote Buch | 60073.52
[5 empty] | CSB | Nges | Pges |  |  | 2015 | 0 | 60073.52 | Rote Buch | 60073.52
| Zeitraum 1 | [8 empty] | 2016 | 0 | 46240.68 | Rote Buch | 46240.68
| Zeitraum 2 | [8 empty] | 2017 | 0 | 46240.68 | Rote Buch | 46240.68
| Zeitraum 3 | [8 empty] | 2018 | 57979.8 | 35951.05 | Rote Buch | 93930.85
| Zeitraum 4 | [8 empty] | 2019 | 0 | 41086.92 | Rote Buch | 41086.92
[10 empty] | 2020 | 0 | 34644.72 | Rote Buch | 34644.72
[5 empty] | Mischsystem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Das Kanalnetz besteht aus: |  | Misch- & Trennsystem |  |  | Trennsystem | Werte aus dem Bescheid | [7 empty] | 0
Am Mischsystem angeschlossene Einwohner: |  |  |  |  | Misch- & Trennsystem |  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | EP | 0
[6 empty] | Qm (m³/h) |  |  |  | 2029 | 0 | 11327.55 | EP | 11327.55
Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG erfüllt? |  |  |  | ja |  | Qt (m³/h) |  |  |  | 2030 | 0 | 0 | EP | 0
| Hektar befestigte Fläche | 0 | ha | nein | [9 empty] | 0
| Speichervolumen | 0 | m³ | 0 | 0 |  |  |  |  | 2038 | 0 | 9484.36 | Penzing-Weilheim | 9484.36
| mind. Speichervolumen pro ha |  | m³ | [10 empty] | 0
0
|  | Die AbwAG im Jahr 2021 beträgt Zusammensetzung: | [7 empty] | 2050 | 0 | 0 | JF | 0
0
AbwAG für Niederschlagswasser
AbwAG für Großeinleiter
0
0
0
Note on A31: Berechnung des Niederschlagswassers - Mischsystem mind. 5 m³/ha Speichervolumen - die Anforderungen der die Einleitung zulassenden Bescheide an das Speichervolumen zur Mischwasserbehandlung und die Abwasserbehandlung eingehalten werden
Note on C30: Alle Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz am Mischwassernetz

## Bescheid - Jahresbericht
Jahresbericht |  |  |  | Bescheid Kläranlage | [6 empty] | Bescheid Kanal |  |  |  |  | Mindestanforderung |  | Anforderungsstufe 1 |  |  | BSB5 | 15 | mg/l | nach LfU Merkblatt Nr. 4.4/22 Stand: März 2018 | ja
Jahr | JSM | Fremdwasser | Ausbaugröße | CSB | Nges Mai - Okt | Pges | Qm | Qt | BSB5 | NH4-N Mai - Okt | EW am Kanal (Mischwasser) | befestigte Fläche | Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG erfüllt? | Speicher- volumen | mind. Speicher- volumen |  | Anforderung für Pges | Mindestanforderungen |  |  | CSB | 75 | mg/l |  | nein
[18 empty] | keine Abwasserteichanlage |  |  | NH4-N | 10 | mg/l |  | 0
[16 empty] | BSB5 | CSB | NH4-N | Nges | Pges | Nges | 13 | mg/l
| [m³] | [%] | [EW] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [m³] | [m³] | [mg/l] | [mg/l] | [EW] | [ha] | ja / nein | [m³] | [m³/ha] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | Pges | 1 | mg/l
[16 empty] | 15 | 75 | 10 | 13 | 1 | MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch | 13
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
MH Werte zur Berechnung nach rotem Buch
Quelle: Bayern-AbwAG_Rev0_JP
Quelle: Bayern-AbwAG_Rev0_JP

## Berechnung (hidden)
Jahr | 2021 | 1 |  |  | Bundesland |  | Bayern
Jahresschmutzwassermenge |  | m³
Zulässiger Fremdwasseranteil
Fremdwassermenge |  | % | <-- Fremdwasser über 25%, strengerer Anforderungswerte |  | 25 | %
Ausbaugröße |  | EW
| Anforderungsstufe 1 | nach LfU Merkblatt Nr. 4.4/22 Stand: März 2018
Größenklasse | GK5 |  |  |  | Mindestanforderung (MA) | [9 empty] | Größenklasse
[5 empty] | GK1 |  | GK2 |  | GK3 |  | GK4 |  | GK5 |  | EW
Mindestanforderung (MA) | keine Abwasserteichanlage |  |  | keine Abwasserteichanlage | < | 999 | 1000 | 4999 | 5000 | 9999 | 10000 | 99999 | > | 100000 | mg/L
CSB |  | mg/l |  | Abwasserteichanlage, qual. Stichprobe | 150 |  | 110 |  | 90 |  | 90 |  | 75 |  | mg/L
Nges |  | mg/l |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 10 |  | mg/L
Anforderung für Pges: | Mindestanforderungen | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 0.5
Pges |  | mg/l | Pges: Überwachungswert entspechend Erklärung/ Antrag des Einleiter | [13 empty] | Anforderungsstufe 1 |  |  |  | Anforderungsstufe 2 |  |  |  |  | Anforderungsstufe 3
[6 empty] | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | [7 empty] | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | AFS | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | AFS
Anforderungswert (AW) | strengerer AW, da Fremdwasser >25% | [14 empty] | GK1 | 150 | 40 | - | 8888 | 120 | 30 | 7777 | 8888 | - | 110 | 25 | 7777 | 8888 | -
CSB | #VALUE! | mg/l | [13 empty] | GK2 | 110 | 25 | - | 8888 | 110 | 25 | 7777 | 8888 | - | 90 | 20 | 7777 | 5555 | -
Nges |  | mg/l | [13 empty] | GK3 | 90 | 20 | 10 | 8888 | 90 | 20 | 10 | 18 | - | 75 | 15 | 5 | 18 | 20
Pges |  | mg/l | [13 empty] | GK4 | 90 | 20 | 10 | 18 | 90 | 20 | 10 | 18 | 20 | 75 | 15 | 5 | 18 | 15
[6 empty] | 75 | 15 | 10 | 13 | [6 empty] | GK5 | 75 | 15 | 10 | 13 | 75 | 15 | 10 | 13 | 20 | 75 | 15 | 5 | 13 | 15
Bescheidswert
CSB |  | mg/l | [12 empty] | 9999 | Nges | Summe Stickstoff anorganisch
Nges |  | mg/l |  |  |  | 75 | 15 | 10 | 13 | [5 empty] | 8888 | E | Überwachungswert entspechend Erklärung/ Antrag des Einleiter | [5 empty] | Anforderungsstufe 1
Pges |  | mg/l | [5 empty] | 10 | 13 | [5 empty] | 7777 | Nitr. | Ausbau und Betrieb mit Nitrifikation | [5 empty] | Anforderungsstufe 2
[15 empty] | 6666 | Deni | Ausbau und Betrieb mit Denitrifikation | [5 empty] | Anforderungsstufe 3
Amtliche Überwachung (höchster Wert- 4 aus 5 Regel) | [14 empty] | 5555 | Deni, E | Ausbau und Betrieb mit Denitrifikation, Überwachungswert entspechend Erklärung/ Antrag des Einleiter
CSB | 0 | mg/l | #VALUE! | [12 empty] | grau hinterlegt | Anforderung nach Anhang 1 zur AbwV
Nges | 0 | mg/l
Pges | 0 | mg/l | #VALUE!
[16 empty] | Größenklasse | Fließgewässer |  |  |  | Gestautes Gewässer | Einzugsgebiet von Seen
Erhöhungsfaktor |  | Überschreitung |  | einfach | [12 empty] | Mindestanforderungen |  | Erhöhte Anforderung
CSB | 1 | mehrfach |  | mehrfach | [11 empty] | GK1 | 8888 |  | 8888 |  | 8888 | 2
Nges | 1 | einfach | [13 empty] | GK2 | 8888 |  | 2 |  | 8888 | 2
Pges | 1 | mehrfach | [13 empty] | GK3 | 8888 |  | 2 |  | 2 | 1
[16 empty] | GK4 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1
[16 empty] | GK5 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
Messprogramm | nein | [14 empty] | 1 | 1
| nein | ja
| 0 | [15 empty] | Mindestanforderungen
| 0 | [15 empty] | Erhöhte Anforderung
| 0 | [15 empty] | Gestautes Gewässer
| 0 | [15 empty] | Einzugsgebiet von Seen
[15 empty] | bei Abwasser- teichen |  | Anforderungsstufe 1 |  |  |  | Anforderungsstufe 2 |  |  |  |  | Anforderungsstufe 3
[6 empty] | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | [7 empty] | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | AFS | CSB | BSB5 | NH4-N | Nges | AFS
Abwasserabgabe für Großeinleiter | [15 empty] | GK1 | 135 | 35 | - | 8888 | 120 | 30 | 7777 | 8888 | - | 110 | 25 | 7777 | 8888 | -
[16 empty] | GK2 | 95 | 20 | - | 8888 | 95 | 20 | 7777 | 8888 | - | 90 | 20 | 7777 | 5555 | -
[16 empty] | GK3 | 75 | 15 | 10 | 8888 | 75 | 15 | 10 | 18 | - | 75 | 15 | 5 | 18 | -
[16 empty] | GK4 | 90 | 20 | 10 | 18 | 90 | 20 | 10 | 18 | 20 | 75 | 15 | 5 | 18 | 15
[6 empty] | 75 | 15 | 10 | 13 | [6 empty] | GK5 | 75 | 15 | 10 | 13 | 75 | 15 | 10 | 13 | 20 | 75 | 15 | 5 | 13 | 15
2020-09-25
[8 empty] | 10 | 13
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser
#DIV/0!
Mindestanforderung (MA)
BSB5 |  | mg/l | #DIV/0! |  |  | Formel: B64
NH4-N | 10 | mg/l |  |  |  | 10
Anforderungswert (AW) | strengerer AW, da Fremdwasser >25%
BSB5 | #VALUE! | mg/l |  | nein |  | mind. Speichervolumen pro ha
NH4-N | 20 | mg/l |  | #DIV/0! |  |  | m³
Bescheidswert |  |  |  | Mischsystem
BSB5 |  | mg/l |  | Trennsystem
NH4-N |  | mg/l |  | Misch- & Trennsystem
Amtliche Überwachung (höchster Wert- 4 aus 5 Regel)
BSB5 | 0 | mg/l | #VALUE!
NH4-N | 0 | mg/l
#DIV/0!
Abgabenbefreiung wenn:
Anforderung des Einleitungsbescheides erfüllt |  | #DIV/0!
Das Kanalnetz besteht aus: | Misch- & Trennsystem
Am Mischsystem angeschlosene Einwohner
Hektar befestigte Fläche |  | 0 | ha
Speichervolumen |  | 0 | m³
mind. Speichervolumen pro ha |  |  | m³
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser |  | #VALUE!
Summe Abwasserabgabe: |  | #VALUE!
25.09.2020
Note on A16: Anforderung für Pges nach dem Merkblatt Nr. 4.4/22 des LfU Bayern
Note on C85: Alle Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz

## amtl. Messungen
max. Wert im Veranlagungs- jahr 2021 | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | m³/h | m³/h | (mg/l) | (mg/l) |  | 2021 | Veranlagungsjahr | [12 empty] | Max Qf | 25 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | 6 | 7 | 11
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | Befreiung Niederschlagswasserabgabe (ja/nein eintragen) | [15 empty] | 28: Min von Bescheid AW, MA; 35: Überschreitung Mindestanvorderung; 5: Überschreitung Bescheid
4 aus 5 Regel Veranlagungsjahr für 2021 | [9 empty] | Einwohnerzahl EZ | [13 empty] | 0 |  | 28: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 5: 18; 6: 20; 7: 21; 11: 19
Messungen PSW | [9 empty] | Ausbaugröße Kläranlage EW | [16 empty] | CSB | Nges Mai - Okt | Pges | Qm | Qt | BSB5 | NH4-N Mai - Okt | CSB | Nges | Pges | NH4-N |  |  | CSB | Nges | Pges | NH4-N
Datum | CSB | Nges Mai - Okt | Pges | Qm | Qt | BSB5 | NH4-N Mai - Okt | Qf | 5 | Größenklasse GK | [12 empty] | Tag (dd) | Monat (mm) | Jahr (yyyy) | FW | 27 |  | 30 |  |  |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 41 | 42 | 43 | 44
[8 empty] | 0 |  | % Fremdwasser | [11 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Bescheidswerte (WRB) |  |  | Mindest- anforderung | Mindestanforderung mit Fremdwasser | [8 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | CSB (mg/l) |  |  | 75 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Nges (mg/l) |  |  | 13 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Pges (mg/l) |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Qm (m³/h) |  |  | ---- | ---- | [8 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Qt (m³/h) |  |  | ---- | ---- | [8 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | BSB5 (mg/l) |  |  | 15 | ---- | [8 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | NH4-N (mg/l) |  |  | 10 | ---- | [8 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | Größenklasse (GK) | EW | CSB | BSB | NH4-N | Nges | Pges | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | GK 1 < 60 kg/d | < 1.000 | 150 | 40 | - | - | - | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | GK 2 60 bis 300 kg/d | 1.000 bis 5.000 | 110 | 25 | - | - | - | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | GK 3 > 300 bis 600 kg/d | 5.001 bis 10.000 | 90 | 20 | 10 | - | - | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | GK 4 > 600 bis 6.000 kg/d | 10.001 bis 100.000 | 90 | 20 | 10 | 18 | 2 | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Werte des Veranlagungsjahres 2021 | [5 empty] | GK 5 > 6000 kg/d | > 100.000 | 75 | 15 | 10 | 13 | 1 | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | Auswertung 3 Jahre | [6 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 2018 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 2019 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 2020 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | CSB | Nges | Pges | Qm | Qt | BSB5 | NH4-N (Mai-Okt) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Datum | [12 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Über Mindestanforderung | [11 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | CSB | Nges | Pges | Qm | Qt | BSB5 | NH4-N (Mai-Okt) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Datum | [12 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Über Bescheid | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | CSB | Nges | Pges | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | Datum | [12 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
[8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 35: #N/A; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 11: 0 | 0
Note on B5: CSB oder TOC mal Faktor 4
Note on C5: mineralischer Stickstoff (TIN) = Nges

## Berechnung AbwAG
[12 empty] | Volumen | Fläche | m³/ha | Mind. Volumen
| Veranlagungsjahr | 2021 |  |  | 35.79 | Kosten pro Schadeinheit | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG erfüllt? |  | ja |  | 35,79 € x 0,12 | Niederschlagswasserabgabe/Einwohner
| Einwohnerzahl EZ |  | nein
| Ausbaugröße Kläranlage EW | [10 empty] | NW berechnen | mind. Speichervolumen des Kanal erfüllt? | Messungen im Bescheidsjahr in Ordnung? | Auflagen des Bescheides zum Kanal erfüllt
Größenklasse GK
Abwasserabgabe gesamt
Mehrkosten durch Überschreitungen
| Niederschlagswasserabgabe | #VALUE! | [9 empty] | nein | nein | #VALUE! | ja | #VALUE!
| Summe Abwasserabgabe |  |  | Bescheidswerte (WRB) |  |  | Mindest- anforderung
min
| Summe Schmutzwasserdurchfluss (aus Jahresbericht) |  | m³ | CSB (mg/l) |  |  | ---- | #VALUE! | 0 | 0
| Anzahl TW-Tage (aus Jahresbericht) |  | d | Nges (mg/l) |  |  | ---- | 0 | 0
| Jahresschmutzwassermenge JSM |  | m³ | Pges (mg/l) |  |  | ---- | 0 | 0
| Fremdwasser (aus Jahresbericht) |  | % | Qm (m³/h) |  |  | ---- |  | 0 | Wertung f8+f9+NH4+BSB | Wertung f8
|  |  |  | Qt (m³/h) |  |  | ---- |  | 0
|  |  |  | BSB5 (mg/l) |  |  | ---- | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | NH4-N (mg/l) |  |  | ---- | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Erhöhungsfaktor
[10 empty] | 6.5 |  |  |  |  | Max von Parameter & Durchfluss | Max Parameter | Max Durchfluss
| AbwAG relevanter Parameter | CSB | mg/l | Abgabe CSB |  | Anzahl Wert über MA bzw. AW (bei FW > 25%) |  | Ermäßigungs faktor | Anzahl Wert über WRB |  | Erhöhungs- | Überschreitung
| Mindestanforderung (MA) | ---- |  | #VALUE! | [6 empty] | faktor | einfach | mehrmalig
| Anforderungswert NEU |  |  |  |  | 4 von 5 | 0 | 0,5 | 4 von 5 | 0 | 1 | nein | nein | 0 | 1 | 0 | 1
| Wasserrechtsbescheid (WRB) |  |  | Mehrkosten | #VALUE! | > 100% | 0 |  | > 100% | 0
| AbwAG relevanter Parameter | Nges | mg/l | Abgabe Nges (Mai - Okt) |  | Anzahl Wert über MA bzw. AW (bei FW > 25%) |  | Ermäßigungs- faktor | Anzahl Wert über WRB |  | Erhöhungs- | Überschreitung
| Mindestanforderung (MA) | ---- |  | #VALUE! | [6 empty] | faktor | einfach | mehrmalig
| Anforderungswert NEU |  |  |  |  | 4 von 5 | 0 | 0,5 | 4 von 5 | 0 | 1 | nein | nein | 0 | 1 | 0 | 1
| Wasserrechtsbescheid (WRB) |  |  | Mehrkosten | #VALUE! | > 100% | 0 |  | > 100% | 0
| AbwAG relevanter Parameter | Pges | mg/l | Abgabe Pges |  | Anzahl Wert über MA bzw. AW (bei FW > 25%) |  | Ermäßigungs-faktor | Anzahl Wert über WRB |  | Erhöhungs- | Überschreitung
| Mindestanforderung (MA) | ---- |  | #VALUE! | [6 empty] | faktor | einfach | mehrmalig |  | 1 | 0 | 1
| Anforderungswert NEU |  |  |  |  | 4 von 5 | 0 | 0,5 | 4 von 5 | 0 | 1 | nein | nein | 0
| Wasserrechtsbescheid (WRB) |  |  | Mehrkosten | #VALUE! | > 100% | 0 |  | > 100% | 0
| AbwAG relevanter Parameter | Durchfluss | m³/h | Hinweis: bei Überschreitung der Abwassermenge gibt es keine 4 von 5, bzw. 100% Regel. Schon eine Überschreitung wird bereits gewertet und für alle Parameter zur Berechnung verwendet! Bei Überschreitung von Parameter UND Abwassermenge ist der höhere Erhöhungsfaktor für den betreffenden Parameter maßgeblich. |  |  |  |  | Anzahl Wert über WRB |  | Erhöhungs- | Überschreitung
| Wasserrechtsbescheid | [9 empty] | faktor | einfach | mehrmalig
|  | Qm | [6 empty] | 0 |  | 1 | nein | nein | 0
|  | Qt | [6 empty] | 0 |  | 1 | nein | nein | 0
| Niederschlagswasserabgabe relevanter Parameter | BSB 5 | mg/l | eingehalten
Wasserrechtsbescheid (4 von 5 Regel, >100%)
#VALUE!
| Niederschlagswasserabgabe relevanter Parameter | NH4-N | mg/l | eingehalten | Stickstoffparameter (Nges, NH4-N) werden bei der Auswahl "Mai -Okt" nur von 01.05.-31.10. berücksichtigt
Wasserrechtsbescheid (4 von 5 Regel, >100%)
ja
|  | Messungen PSW | [9 empty] | Auswertung IST zu Bescheid
Tag (dd) | Monat (mm) | Jahr (yyyy) | Datum | CSB | Nges Mai - Okt | Pges | Qm | Qt | BSB5 | NH4-N Mai - Okt | Mai - Okt | CSB | Nges | Pges
|  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | m³/h | m³/h | (mg/l) | (mg/l)
|  | max. Wert im Veranlagungsjahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | min Wert zur Auswertung | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wert 1, wenn nicht 4 aus 5 Regel | 0 | 0 | 0
|  | Überschreitung Mindest- anforderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Summe > Bescheid | 0 | 0 | 0
|  | EW | CSB | BSB | NH4-N | Nges | Pges
| Größenklasse 1 < 60 kg/d | < 1.000 | 150 | 40 | - | - | -
| Größenklasse 2 60 bis 300 kg/d | 1.000 bis 5.000 | 110 | 25 | - | - | -
| Größenklasse 3 > 300 bis 600 kg/d | 5.001 bis 10.000 | 90 | 20 | 10 | - | -
| Größenklasse 4 > 600 bis 6.000 kg/d | 10.001 bis 100.000 | 90 | 20 | 10 | 18 | 2
| Größenklasse 5 > 6000 kg/d | > 100.000 | 75 | 15 | 10 | 13 | 1
Wertung ob Monat zwischen Mai und Oktober (5-10)
[10 empty] | >MA | >WRB |  | Kommentar zu Spalte D NH4-N
| Nges Wertung (1=ja, o=nein)) | BSB5 Wertung | NH4-N | Pges | Berechnung f8 | CSB | CSB | max Wert f8 | 1 | Nges | Nges
| 0 | 0 | 0 | 0 | Berechnung f8 CSB | 0 | Nges | max Wert f8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Anzahl Überschreitungen innerhalb Mai/Oktober WRB
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pges | max Wert f8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Anzahl Überschreitungen WRB größer 100% zwischen Mai/Oktober
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Summe Anzahl Überschreitungen 4von 5 und 100%
|  | 0 | 0 | 0 | Nges | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Wertung ob WRB eingehalten (1=nein, 0=ja)
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kosten o. Erh. | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 |  | Kosten o. Erh. | #VALUE!
[5 empty] | Pges |  | Kosten o. Erh. | #VALUE!
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE!
1
1
1
1
1
Note on B3: Berechnung des Niederschlagswassers - Mischsystem mind. 5 m³/ha Speichervolumen - die Anforderungen der die Einleitung zulassenden Bescheide an das Speichervolumen zur Mischwasserbehandlung und die Abwasserbehandlung eingehalten werden
Note on B4: Einwohnerzahl am Mischwassernetz zur Berechnung der Niederschlagswasserabgabe

## AbwAG-Messprogramm
|  | Einleiter |  |  |  |  | Kreisverwaltungsbehörde
Anzahl der Tage |  | Jahr | 2021 |  |  |  | Geschäftszeichen |  | Abgagenummer
| Bewertete Schadstoffe und Schadstoff- gruppen | Überwachungs- wert |  | Jahres- schmutzwasser- menge |  | Umrech- nungs- faktor | Spalte (2 x 3) x 4 = Zahl der Schad- einheiten (SE) | Erhöhungs- faktor (§ 4 Abs. 4) | Ermäßigungs- faktor | Rechenvorgang: Sp. 5 x 6 x 7 x Abgabesatz*) =
[10 empty] | *) | 2021 | 35.79 | € | /SE | Schwellenwerte
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | kg | mg/l
365 | CSB |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | € | CSB | 250 | 20 | #VALUE!
[6 empty] | 50000 | [8 empty] | Pges | 15 | 0.1 | #VALUE!
| Phosphor |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | € | Nges | 125 | 5 | #VALUE!
3000
| Stickstoff |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
25000
365 | CSB |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
50000
| Phosphor |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
3000
| Stickstoff |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
25000
365 | CSB |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
50000
| Phosphor |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
3000
| Stickstoff |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
25000
365 | CSB |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
50000
| Phosphor |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
3000
| Stickstoff |  | mg/l |  | m³ | ___1___ | [7 empty] | €
25000
€
Achtung: Summe `Anzahl der Tage` ist ungleich der Tage im Jahr!
[10 empty] | Anzahl der Tage im Jahr | 2021 | 365
Note on A3: Manfred Hiemer: Bei Messprogramm die Tage im Quartal eingeben. 1. Quartal - 90 Tage 2. Quartal - 91 Tage 3. Quartal - 92 Tage 4. Quartal - 92 Tage Im Schaltjahr hat das 1. Quartal 91 Tage.

## VwVBayAbwAG-Anlage 13
Anlage 13
|  | Berechnung der Abwasserabgabe für Großeinleiter | [12 empty] | Vorderseite
|  | Einleiter | [9 empty] | Kreisverwaltungs- behörde
|  | Jahr | 2021 | [8 empty] | Geschäftszeichen |  | Abgabenummer
196
Bewertete Schadstoffe und Schadstoff- gruppen (Anlage zu § 3) |  | Überwachungs- wert (§ 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1) |  |  | (100 v.H minus Wirkungsgrad des Nachklärteichs) : 100 (§ 3 Abs. 3) | Vorbelastung (§ 4 Abs. 3) |  | Jahres- schmutzwasser- menge (Art. 12 Abs. 2) |  | Umrech- nungs- faktor (Anlage zu § 3) |  | Spalte (2x3-4)x5x6= Zahl der Schad- einheiten (SE) (Anlage zu § 3) | Erhöhungs- faktor (§ 4 Abs. 4) | Ermäßigungs- faktor (§ 9 Abs. 5) | Spalte 7x8x9xAbgabesatz*) = *) ab 2002 = 35,79 €/SE (§ 9 Abs. 4) |  |  | Schwellenwerte nach § 3 AbwAG
|  | 1) |  |  |  | 6) | [5 empty] | 2) | 4) | 5) |  |  |  | Konzentration [mg/l] | Jahresmenge [kg]
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
CSB |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 20 | 250
50000
Phosphat |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.1 | 15
3000
Stickstoff |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 5 | 125
25000
AOX |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.1 | 10
2000
Quecksilber |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.001 | 0.1
20
Cadmium |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.005 | 0.5
100
Chrom |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.05 | 2.5
500
Nickel |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.05 | 2.5
500
Blei |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.05 | 2.5
500
Kupfer |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 0.1 | 5
1000
Giftigkeit gegenüber Fischeiern |  |  |  | GEI | 3) GEI |  | GEI |  | m³ |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  | € | 1 | 2
6000
1) | Wird der Schwellenwert für die Konzentration (Anlage zu § 3 AbwAG) nicht überschritten, ist Null zu setzen. Ergibt die amtl. Überwachung eine Überschreitung des Schwellenwertes, ist der Schwellenwert zu | [12 empty] | Summe Spalte 10 |  | €
setzen. Die Schwellenwerte (in mg/l) betragen für CSB 20;Phosphor 0,1; Stickstoff 5; AOX 0,1; Quecksilber 0,001; Cadmium 0,005; Chrom, Nickel und Blei 0,05; Kupfer 0,1; Giftigkeit gegenüber Fischeiern 2
2) | Ergebnis auf ganze Zahlen abrunden. Bei Werten kleiner oder gleich 5 (vor der Abrundung auf ganze Zahlen) ist Null zu setzen (gilt nicht für Giftigkeit gegenüber Fischeiern).
Bei Werten kleiner oder gleich 5 und einer amtlich festgestellten Über-schreitung, sind die SE vor der Rundung mit dem Erhöhungsfaktor aus Spalte 8 zu multiplizieren.
3) | Die Minderung ist in ganzen Zahlen zu schätzen, der Rechenvorgang in Spalte 7 ändert sich in: (2 - 3 - 4) x 5 x 6 = Zahl der SE
4) | Siehe Rückseite
5) | Siehe Rückseite
6) | Wenn (Spalte 2 x Spalte 3) – Spalte 4 den Schwellenwert für die Konzentration (vgl. Fußnote 1) nicht überschreitet, ist in Spalte 2 Null zu setzen. Ergibt in diesem Fall die amtl. Überwachung eine
Überschreitung des Schwellenwertes, ist in Spalte 2 der Schwellenwert zu setzen.